國立清華大學九十三學年度第一次學生宿舍齋長會議紀錄

時間：九十三年九月三十日（星期四）中午十二時

地點：行政大樓  第二會議室

主持人：住宿組林士傑主任                紀錄：住宿組孔令蓀

出席人員：

住宿組林士傑主任、軍訓室黃士明教官、高天慶教官、鴻男齋蘇祐世(缺席)、鴻女齋長陳燕華、碩齋許君瑋、信A王冠宇、信B楊勝凱(代)、信C陳其男、明齋李豪浚(缺席)、平齋林長生、清齋游昭霖、雅齋杜信誼、善齋余若珊、新男許代一、新女柯新媚、實齋高喆、文齋吳依庭、禮齋陳紘揚、仁齋林俞良、義齋張庭碩、靜齋王美文、華齋徐瑋澤、慧齋陳銘瑛、誠齋范剛綸。(詳見齋長會報簽名簿)

列席人員：

李學務長敏。

謝園規劃師。

學生會宿舍管理委員李偉誠同學、科管所郭彥甫同學。

明齋管理員白國豐先生、文齋管理員龔麗華小姐。

住宿組李秋淑小姐、楊靜雯小姐、徐錦輝先生、孔令蓀小姐。

會議內容：

一、報告及討論事項：

(一)、謝園規劃師報告學生宿舍區整體規劃案〈詳細規劃內容請參閱住宿組網頁〉。

(二)、生輔組業務報告

- 預計於93年10月15日至11月15日進行宿舍名單核對，請各齋長於會後與各齋教官協調時間辦理。

- 尚未辦理齋民大會的齋長請與齋教官溝通協調辦理。

- 請各位齋長藉由齋長大會或公告方式向齋民宣導防竊之重要性。

- 請齋長注意各齋是否有同學因生活、課業、感情…等因素造成心情不好的情形，如發現同學有異常情況請通知住宿組及教官。

(三)、鑑於今年男研究生宿舍床位嚴重不足及部份碩二升碩三研究生預先保留床位後又辦理退宿，影響其他同學住宿權利及造成宿舍分配作業不便，建議修改學生宿舍規則第五條，此條文待送交學務會議、宿委會通過後實施。

| 原條文 | 修正後條文 |
| --- | --- |
| 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年8月20 日前，下學期於12月20日前申請退宿手續 者，所繳宿費全額退費；期限後至註冊日以 後兩週內申請退宿者，宿費退二分之一；逾 兩週退宿者不退費。 | 欲辦理次學期退宿者，上學期於每年8月10 日前，下學期於12月10日前申請退宿手續 者，所繳宿費全額退費；期限後至註冊日以 後兩週內申請退宿者，宿費退二分之一；逾 兩週退宿者不退費。 |

(四)、新齋、誠齋及鴻齋冷氣房可用電力度數報告：

主席：因冷氣房建置及使用至今僅一年，再加上氣候變化不確定，所以根據去年實際資料顯

示上、下學期用電度數不同的情形不確定今年是否仍存在；因此今年比照去年方式

執行，待明年再行檢討執行方法；另冷氣機攤提年限改為5年、學期暨暑期收費標準

相同，經重新計算結果如下表：

- 誠齋

| 期間 | 調增宿費 | 攤提冷氣設備費 | 行政費 | 冷氣電費 | 冷氣可用度數 每寢每學期度數 | 總使用 小時數 | 總使用 天數 | 每每天使用小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上學期 8/25~1/20 147天 | 1,200 | 450 | 100 | 650 | 867 | 657 | 27.4 | 4.7 |
| 下學期 1/20~6/15 147天 | 1,200 | 450 | 100 | 650 | 867 | 657 | 27.4 | 4.7 |
| 暑期 6/15~8/25 71天 | 1,200 | 225 | 100 | 875 | 1,166 | 884 | 36.8 | 11 |

- 新齋

| 期間 | 調增宿費 | 攤提冷氣設備費 | 行政費 | 冷氣電費 | 冷氣可用度數 每寢每學期度數 | 總使用 小時數 | 總使用 天數 | 每天使用小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上學期 8/25~1/20 147天 | 1,200 | 450 | 100 | 650 | 867 | 657 | 27.4 | 4.7 |
| 下學期 1/20~6/15 147天 | 1,200 | 450 | 100 | 650 | 867 | 657 | 27.4 | 4.7 |
| 暑期 6/15~8/25 71天 | 1,200 | 225 | 100 | 875 | 1,166 | 884 | 36.8 | 11 |

- 鴻齋

| 期間 | 調增宿費 | 攤提冷氣設備費 | 行政費 | 冷氣電費 | 冷氣可用度數 每寢每學期度數 | 總使用 小時數 | 總使用 天數 | 每天使用小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上學期 8/25~1/20 147天 | 2,000 | 900 | 100 | 1,000 | 667 | 505 | 21 | 3.6 |
| 下學期 1/20~6/15 147天 | 2,000 | 900 | 100 | 1,000 | 667 | 505 | 21 | 3.6 |
| 暑期 6/15~8/25 71天 | 2,000 | 450 | 100 | 1,450 | 967 | 732 | 31 | 9.2 |

(五)、學生宿舍區冷氣需求電力規劃(詳見附件一)。

主席：男生宿舍方面預計今年暑假規劃禮齋(西曬區、頂樓及部份房間)及信A、信B(與禮齋相鄰面所有房間)、信C齋等三棟部份房間建置冷氣房。女生宿舍方面，新齋尚有部份房方間可建置，文齋同學反應很熱，所以文齋電力先行規劃，設置區域再討論。

新男齋齋長：建議冷氣房冷氣機裝置遮雨棚，延長冷氣機使用年限。

主席：評估設置遮雨棚之可行性。

(六)、文齋宿費調漲及宿費調整。

今年文齋大型整修費用為NT$6,939,601元,經計算後94學年起每位學生需調漲宿費NT$1,058元。

| 日期 | 名稱 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 93.4.27 | 文齋內部整修工程 9.16結案 | 1,257,556 |
| 93.4.30 | 文齋2-5F配線差座開關增設工程 | 396,337 |
| 93.5.24 | 文齋寢具設備 9.16結案 | 3,159,988 |
| 93.5.24 | 文齋購平桌330台、活動櫃330台 | 1,254,000 |
| 93.6.3 | 文齋暑期室內網路整修工程 | 223,720 |
| 93.6.18 | 文齋地坪整修工程 9.22結案 | 560,000 |
| 93.7.11 | 文齋拆除2F走廊鋁窗更新扶手工程 8.9結案 | 66,000 |
| 93.7.26 | 文齋寢室門扇11檔破損更新 9.9結案 | 22,000 |
| 總計 | 6,939,601 |
| 文齋床位328。 |  |
| 每人調增宿費 = 總計 / 床位 / 8年分攤 / 2.5期(上下學期及暑期宿費) = $1,058元 |

主席：文齋每位調漲宿費NT$1,000元,預計明年2、3月送行政會報，在此之前，如無同學

表示意見，將不再討論。宿舍網路建置費於年底將攤還完畢，每人宿費內含之網路建

置費NT$200元不退還將轉為更新宿舍衛浴設備、交誼廳及宿舍外觀之用。

二、散會。

國立清華大學  學生住宿組

附件一：

住宿組學生宿舍冷氣房需求暨電力規劃報告

一、93學年度冷氣房床數暨申請人數統計表：

| 區分 | 姓別 | 93年冷氣房申請人數 | 現有冷氣房床數 | 不足床數 | 滿足率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學部 | 男 | 648 | 511 | 137 | 78.86% | 新齋220床、誠齋291床 |
|  | 女 | 309 | 262 | 47 | 84.79% | 新齋262床 |
| 研究生 | 男 | 178 | 80 | 98 | 44.94% | 鴻齋80床 |
|  | 女 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | 鴻齋20床 |

- 上表未包含新生對冷氣房之需求統計。

二、新增冷氣房設置規劃狀況：(以各齋頂樓及西晒區為考量)

| 區分 | 齋別 | 房間數 | 冷氣房數 | 百分比 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學部 | 華齋 | 49 | 9 | 18.37% |  |
|  | 禮齋 | 78 | 20 | 25.64% | 現有高壓已老舊、不堪負荷 |
|  | 義齋 | 72 | 19 | 26.39% | 冷氣電力需求已於誠齋設置 |
|  | 仁齋 | 74 | 25 | 33.78% |  |
|  | 實齋 | 90 | 33 | 36.67% |  |
|  | 文齋 | 82 | 33 | 40.24% | 文齋頂樓增設高壓可供靜、慧齋 |
|  | 靜齋 | 49 | 7 | 14.29% | 文齋頂樓增設高壓可供靜、慧齋 |
|  | 慧齋 | 42 | 9 | 21.43% | 文齋頂樓增設高壓可供靜、慧齋 |
|  | 小計 | 536 | 155 | 28.92% |  |
| 研究生 | 清齋 | 63 | 13 | 20.63% | 冷氣電力需求已於誠齋設置 |
|  | 碩齋 | 178 | 38 | 21.35% |  |
|  | 信 A | 50 | 11 | 22.00% |  |
|  | 信 B | 61 | 13 | 21.31% |  |
|  | 信 C | 62 | 13 | 20.97% |  |
|  | 雅齋 | 152 | 28 | 18.42% |  |
|  | 小計 | 566 | 116 | 20.49% |  |
| 合計 | 1102 | 271 | 24.59% |  |

- 明、平、善齋老舊齋舍未列入本次規劃範圍。

- 新增冷氣電力以11.4KV/380~220V配線施工、採數位電表計費。

- 依鴻、誠齋冷氣房配線工程費用估算，每戶冷氣配線工程及電表按裝費用(不含冷氣機採購費)約新台幣1.5~2.0萬元。

- 本規劃案於齋長會議定案後、即送營繕組電力審查，並著即委學校機電顧問辦理細部規劃事宜。

三、討論與建議事項：

| 各齋頂樓及西晒區冷氣設置建議寢室編號 |
| --- |
| 齋別 | 室別 | 頂樓 | 西晒 | 東晒 | 備註 |
| 華齋 | 305 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 307 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 309 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 311 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 313 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 315 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 317 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 319 | ˇ | ˇ |  |  |
| 華齋 | 322 | ˇ |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 9 |
| 禮齋 | 402 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 404 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 406 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 408 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 410 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 412 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 414 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 416 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 418 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 420 | ˇ | ˇ |  |  |
| 禮齋 | 401 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 403 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 405 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 407 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 409 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 411 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 413 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 415 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 417 | ˇ |  | ˇ |  |
| 禮齋 | 419 | ˇ |  | ˇ |  |
| 小計 |  |  |  |  | 20 |
| 義齋 | 401 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 403 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 405 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 407 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 409 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 411 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 413 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 415 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 417 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 419 | ˇ | ˇ |  |  |
| 義齋 | 402 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 404 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 406 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 408 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 410 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 412 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 414 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 416 | ˇ |  |  |  |
| 義齋 | 418 | ˇ |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 19 |
| 仁齋 | 401 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 403 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 405 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 407 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 409 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 411 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 413 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 415 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 417 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 419 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 421 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 423 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 425 |  | ˇ |  |  |
| 仁齋 | 402 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 404 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 406 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 408 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 410 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 412 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 414 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 416 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 418 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 420 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 422 |  |  | ˇ |  |
| 仁齋 | 424 |  |  | ˇ |  |
| 小計 |  |  |  |  | 25 |
| 實齋 | 301 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 303 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 305 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 307 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 309 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 311 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 313 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 315 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 317 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 319 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 321 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 323 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 325 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 326 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 327 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 328 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 329 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 330 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 331 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 332 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 333 | ˇ | ˇ |  |  |
| 實齋 | 302 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 304 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 306 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 308 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 310 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 312 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 314 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 316 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 318 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 320 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 322 | ˇ |  | ˇ |  |
| 實齋 | 324 | ˇ |  | ˇ |  |
| 小計 |  |  |  |  | 33 |
| 文齋 | 502 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 504 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 506 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 508 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 510 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 512 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 514 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 516 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 518 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 520 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 522 | ˇ | ˇ |  |  |
| 文齋 | 501 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 503 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 505 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 507 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 509 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 511 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 513 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 515 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 517 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 519 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 521 | ˇ |  | ˇ |  |
| 文齋 | 401 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 403 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 405 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 407 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 409 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 411 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 413 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 415 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 417 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 419 |  |  | ˇ |  |
| 文齋 | 421 |  |  | ˇ |  |
| 小計 |  |  |  |  | 33 |
| 靜齋 | 401 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 402 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 403 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 404 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 405 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 406 |  | ˇ |  |  |
| 靜齋 | 407 |  | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 7 |
| 慧齋 | 201 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 202 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 203 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 218 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 219 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 220 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 221 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 222 |  | ˇ |  |  |
| 慧齋 | 223 |  | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 9 |
| 清齋 | 302 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 304 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 306 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 308 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 310 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 312 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 314 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 316 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 318 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 320 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 324 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 326 |  | ˇ |  |  |
| 清齋 | 323 |  |  | ˇ |  |
| 小計 |  |  |  |  | 13 |
| 碩齋 | 501 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 502 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 503 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 504 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 505 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 506 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 507 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 508 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 509 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 510 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 511 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 512 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 513 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 514 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 515 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 516 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 517 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 518 | ˇ |  |  |  |
| 碩齋 | 519 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 520 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 521 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 522 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 523 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 524 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 525 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 526 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 527 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 528 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 529 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 530 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 531 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 532 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 533 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 534 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 535 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 536 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 537 | ˇ | ˇ |  |  |
| 碩齋 | 538 | ˇ | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 38 |
| 信A | 501 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 502 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 503 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 504 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 505 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 506 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 507 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 508 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 509 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 511 |  | ˇ |  |  |
| 信A | 513 |  | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 11 |
| 信B | 501 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 502 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 503 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 504 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 505 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 506 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 507 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 508 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 509 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 510 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 511 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 513 |  | ˇ |  |  |
| 信B | 515 |  | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 13 |
| 信C | 501 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 502 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 503 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 504 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 505 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 506 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 507 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 508 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 509 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 510 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 511 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 513 |  | ˇ |  |  |
| 信C | 515 |  | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 13 |
| 雅齋 | 418 |  | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 426 |  | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 430 |  | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 439 |  | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 441 |  | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 412 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 414 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 416 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 417 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 419 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 420 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 422 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 424 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 428 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 432 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 434 |  |  | ˇ |  |
| 雅齋 | 501 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 502 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 503 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 504 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 505 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 506 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 507 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 508 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 509 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 510 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 511 | ˇ | ˇ |  |  |
| 雅齋 | 512 | ˇ | ˇ |  |  |
| 小計 |  |  |  |  | 28 |
| 總計 |  |  |  |  | 271 |